2022년 연구실험실 정기점검 및 정밀안전진단 결과

▶ 연구실 안전환경 조성에 관한 법률에 의해 연구실험실 206실을 외부업체를 통해 40일간 정기점검 실시(현장실사 8일)

▶ 안전등급 평균 2등급으로 안전에 크게 영향을 미치지 않으며 개선이 필요한 상태

안전점검 개요

◦ 점검일시: ‘22.09.15.∼10.24.(09.26~10.06, 8일간 연구실험실 실사)

◦ 점검비용: 12,265,000원(산학협력단 회계)

◦ 점검기관: 한국소방안전원

◦ 점검내용: 분야별 안전관리 상태를 육안 및 계측기를 통해 실시

◦ 점검대상: 206실(2개 단과대학, 6개 연구소 및 센터)

안전점검 결과

◦ 지적사항 및 지적건 수

(단위:건)

구 분	지적사항	지적건수
		‘21	‘22
일반안전	연구실험실내 정리정돈 미비 및 취침, 취사, 일지 미작성	721	401
기계안전	기계 안전장치 미설치, 위험기계 안전수칙 미비치	84	35
전기안전	비접지 콘센트 사용, 분전반 전면 장애물 방치	182	263
화공안전	물질안전보건자료 미비치, 화학약품 성상 미분류	205	126
소방안전	소화기 관리 미흡, 연구실험실 통로 공간 미확보	317	144
가스안전	고압가스용기 충전기한 초과, 가연성 조연성 가스 혼재 보관	66	64
산업위생	연구실험실 안전보건표지 미부착, 안전보호장구 미비	371	288
생물안전	연구실험실 안전보건표지 미부착, 생물안전 점검표 미비치	1	0
계		1,947	1,321

- 지적건 수가 2022년 1,321건으로 2021년에 비해 32%(626건) 감소

- 대부분의 지적사항이 법적인 사항(일상점검, 안전보건표지 부착 등)과 정리정돈, 물질안전보건자료 미비치 등 위험성이 낮음

- 평균 4건의 문제점이 지적되었으며 지속적인 개선이 필요함

◦ 연구실험실 등급현황

(단위:실)

등급	실험실 수	연구실험실 안전환경 상태
1	28	연구실험실 안전환경에 문제가 없고 안전성이 유지된 상태
2	147	안전에 크게 영향을 미치지 않으며 개선이 필요한 상태
3	31	연구시설에 결함이 발견되어 안전환경 개선이 필요한 상태
4	-	연구시설에 결함이 심하게 발생하여 사용에 제한을 가하여야 하는 상태
5	-	연구시설에 심각한 결함이 발생하여 즉시 사용을 금지하고 개선해야 하는 상태

※ 평균 2등급으로 안전에 크게 영향을 미치지 않으며 개선이 필요한 상태임

◦ 대학(기관)별 등급 현황

(단위:실,%)

구분	안전등급								합계
	1등급	비율	2등급	비율	3등급	비율	4,5등급	비율
해양과학기술융합대학	14	14	62	63	23	23	-	-	99
해사대학	7	10	61	83	5	7	-	-	73
마린시뮬레이션센터	-	-	8	100	-	-	-	-	8
산학연ETRS센터	-	-	3	100	-	-	-	-	3
공학교육혁신센터	3	60	1	20	1	20	-	-	5
종합실험실습관	-	-	7	88	1	12	-	-	8
해양과학기술융합학과	2	25	6	75	-	-	-	-	8
실습선	2	100	-	-	-	-	-	-	2
계	28	14	148	72	30	14			206

향후 추진계획

◦ 각 대학(기관)별 지적사항 개선조치 요청(연구실험실 자체처리)

- 연구실 안전관리규정 게시, 일상점검, 안전교육 실시, 비상연락처 비치

- 연구실험실 내 취침 및 취사 금지, 피난통로 확보, 음식물 보관 금지

- 인화성물질의 안전한 시약장 보관, 화학약품의 성상별 분류

- 충전기한 경과된 고압가스용기 교체 및 폐기, 물질안전보건자료 비치

◦ 예산이 소요되는 지적사항 조치 계획(시설과)

- 건축: 실험공간과 연구공간 분리, 바닥 및 천정보완

- 전기: 감지기 설치, 전기배선관리, 콘센트 커버 교체 및 정비

- 기계: 가스누출 경보기 정비, 세안기 설치, 가연성 조연성 가스 분리